## Опросный лист ПСС-10
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ПСС/ПУС
Пункт учета и секционирования (ПУС) | [22 empty] | Питание | [5 empty] | Одностороннее
Пункт секционирования столбовой (ПСС) | [28 empty] | Двухстороннее
2. Номинальное напряжение сети:
|  |  | 6 кВ | [5 empty] | 6,3 кВ |  | 6,6 кВ |  |  |  | 6,9 кВ | [9 empty] | 10 кВ |  |  | 10,5 кВ | [5 empty] | 11 кВ
3. Схема подключения высоковольтного модуля (только для ПУС):
[7 empty] | 2ТТ/3ТН | [6 empty] | 3ТТ/3ТН | [9 empty] | 2ТТ/2ТН | [7 empty] | (редко используемая)
4. Номинал трансформаторов тока: | [16 empty] | 5. Класс точности трансформаторов тока (только для ПУС):
[20 empty] | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0,2
/5
[21 empty] | 0,5S | [9 empty] | 0,2S
указать какой номинал
|  | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 | [16 empty] | Общее количество однотипных устройств согласно опросному листу | [14 empty] | шт.
6. Тип счетчика (только для ПУС):
| Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN | [14 empty] | PQRSIDN | [5 empty] | - СЭТ-4ТМ.03М |  |  |  |  | - СЭТ-4ТМ.03М | - СЭТ-4ТМ.02М
| другой тип | [20 empty] | - счётчик устанавливается заказчиком
7. Тип релейной защиты:
|  |  |  | REST.02 | [5 empty] | Орион-РТЗ | [22 empty] | другой тип
8. Телемеханика и телесигнализация:
[6 empty] | − не требуется | [14 empty] | − SCADA система ЭНТЕК (ПО + лицензия)
[5 empty] | − не требуется | − требуется* | [14 empty] | - Требуется только дистанционный учёт э/э
* В комплект дистанционной передачи входит: GPRS-контроллер, преобразователь напряжения АС220В/DC12В, магнитная антенна.
9. Сведения для оформления доставки:
| Доставка: | [19 empty] | - поставщика | [8 empty] | - самовывоз
10. Тип опоры: | [17 empty] | 11. Наличие трансформатора напряжения (3хЗНОЛП)
Трансформатор напряжения требуется для учёта э/э или реализации защиты по напряжению (ЗМН, ЗПН, ОЗЗ по 3U0)
[20 empty] | - да |  |  |  | - нет
12. Кратность АПВ:
|  |  |  | Однократное | [8 empty] | Двукратное | [8 empty] | Отсутствует
13. Защита от перенапряжений:
|  |  |  | ОПНп-6/7,6 УХЛ1 | [7 empty] | ОПНп-10/12,6 УХЛ1 | [19 empty] | указать тип и кол-во
Дополнительные требования:
Вариант установки только двухопорный! 14. Описать функции РЗА (ТО, МТЗ, ОЗЗ, АПВ, ЗМН, ЗПН ...) 15. Указать длину соединительного кабеля (СК) 16. Нужно ли быстроразъёмное соединение СК типа HARTING
Предприятие:
Объект:
Ф.И.О., Должность:
Контактный телефон, факс, e-mail:
| Подпись ответственного за заполнение опросного листа: | [18 empty] | «___»_____________ 201__г.